- ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

- 01-01-СКУД

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Общие данные | 3 Листа |
| 2 | - Условные обозначения |  |
| 3 | - Схема структурная |  |
| 4 | План расположения оборудования и кабельных трасс системы СКУД |  |
| 5 | План расположения оборудования (укрупненный) |  |
| 6 | Схема электрических подключений оборудования NC-2000-IP |  |
| 7 | Схема электрических подключений оборудования NC-2000-DIP |  |
| 8 | Схема электрических подключений оборудования NC-1000 |  |
| 9 | Кабельный журнал | 2 Листа |
| 10 | Таблица расчета емкости аккумуляторных батарей |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| Постановление № 87 | О составе разделов проектной документации и |  |
| от 16 февраля 2008 | требования к их содержанию |  |
| Федеральный закон РФ №123 | «Технический регламент о требованиях |  |
| от 22.07.2008 | пожарной безопасности» |  |
| ГОСТ 21.110-95 | Правила выполнения спецификаций |  |
|  | оборудования, изделий и материалов |  |
| РД 78.36.003-2002 | "Инженерно-техническая укрепленность. |  |
|  | Технические средства охраны. Требования и |  |
|  | нормы проектирования по защите объектов |  |
|  | от преступных посягательств." |  |
| РД 78.36.002-99 | "Технические средства систем безопасности |  |
|  | объектов. Обозначения условные графических |  |
|  | элементов системы." |  |
| ПУЭ (издание 7, 2002г.) | «Правила устройства электроустановок» |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| 01-01-СКУД.СО | Спецификация оборудования, изделий и |  |
|  | материалов |  |
| 01-01-СКУД.П1 | Приложение 1. Технологическое задание на |  |
|  | подвод кабеля электропитания |  |
| 01-01-СКУД.ПЗ | Пояснительная записка |  |

- ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ